Опросный лист на конвейерные весы

Для вынесения конкретного технико-коммерческого предложения необходимо предоставить следующую информацию по техническим требованиям к весам:

- Наименование измеряемого материала _________________________

- Укажите коррозийность : ( высокая	( средняя	( низкая

- Укажите размер частиц : средняя ________макс._________ мм ( микрон

- Применение (внутри предприятия,  отгрузка, управление ,другое_________)
Подчеркнуть.

- Напряжение питания :	( 220/50 Гц	(  110/50Гц	( другое____________

- Степень взрывоопасности_________________________________________

- Скорость конвейера: макс. _____________ мин. __________________    м/с

- Ширина ленты ___________________________мм

- Расстояние между роликоопорами __________________________мм

- Угол наклона боковых роликов (20	(35	(45	(другой __град

- Диаметр роликов ___________________________мм

- Межцентровое расстояние “А”_______________ мм

- Внутреннее расстояние между суппортами (ширина става) “В”  --_____ мм

- Расстояние между прямой и обратной ветвями ленты _______________мм

- Ширина роликоопоры " С " _____________________________________мм

- Смотрите по направлению движения ленты и скажите, с какой стороны имеется свободное место для прохода человека:

- (слева	(справа	(обе

- Длина конвейера :__________________________________мм

- Способ натяжения ленты:	(гравитационный	(винт

- Контролируемый параметр:
	(расход	(вес	(другие___________________

- Есть ли возможность анализировать измеряемый материал:
	(да	(нет

- Общий план размещения оборудования:	приложите эскиз

- Потребность в ЗИП (прибор, датчик, другое)________________________

- Сроки поставки и пуско-наладки__________________________________

- Дополнительные требования______________________________________

- Какая наша продукция, кроме конвейерных весов, Вас интересует

-     Тензоизмерители серии “Микросим”

- Весы платформенные

- Весы электронные автомобильные

- Весы электронные вагонные

- Комплекты для модернизации   механических 
весов в электронные

- Тензодатчики

- Другое_________________________________________________________________

Реквизиты заказчика____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Почтовый адрес________________________________________________________________ ФИО и должность ответственного лица______________________________________ Номер телефона и факса__________________________________________________

Заявку направлять на факс: (4732) 392248, 392297      или  на  E-mail: gu-sta@gu-sta.ru

Главному конструктору направления весоизмерительных систем и оборудования.

# Text boxes

«СТРОЙТЕХАВТОМАТИКА»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

# 394077 г. Воронеж, Московский проспект, 97